| (주)한영피엔에스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | QMS-G-003 | 개정번호 | Rev.0 |
| 문서명 | 측정장비 교정 지침서 | 작성일 | 2026-03-06 |
| 작성부서 | 기술연구소 | 관련 ISO | ISO 9001:2015 7.1.5 |
| 검토자 | 기술연구소장 | 승인자 | 대표이사 김윤섭 |

# 1. 목적

측정장비 교정 지침서의 세부 실행 방법과 기준을 제공하여 업무의 일관성과 품질을 보장한다.

# 2. 적용범위

(주)한영피엔에스 전 부서 및 관련 업무에 적용한다.

# 3. 세부 지침 내용

교정 대상 장비는 측정장비 관리대장(QMS-F-012)에 등록. 교정 주기: 버니어캘리퍼스·마이크로미터(1년), 토크렌치(1년), 하이트게이지(1년). 외부 공인교정기관에 교정 의뢰 후 성적서 보관. 교정 기간 초과 장비는 사용 중지 후 교정 완료 후 재사용.

# 4. 관련기록

해당 업무 관련 양식 및 기록 (관련 절차서 참조)

# 5. 관련문서

QMS-M-001 품질경영시스템 매뉴얼
ISO 9001:2015 7.1.5