| (주)한영피엔에스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | QMS-P-012 | 개정번호 | Rev.0 |
| 문서명 | 인프라 및 환경 관리 절차서 | 작성일 | 2026-03-06 |
| 작성부서 | 기술연구소 | 관련 ISO | ISO 9001:2015 7.1 |
| 검토자 | 기술연구소장 | 승인자 | 대표이사 김윤섭 |

# 1. 목적

제품 적합성을 달성하고 유지하기 위해 필요한 인프라 및 업무 환경을 결정·제공·유지한다.

# 2. 적용범위

생산설비, IT 인프라, 작업환경 전반

# 3. 용어 및 정의

부적합: 요구사항을 충족하지 못하는 상태

시정조치: 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치

KPI: 핵심성과지표(Key Performance Indicator)

RACI: 책임(R), 승인(A), 협의(C), 정보(I)

# 4. 책임과 권한

대표이사: 최종 승인 권한

기술연구소장: 절차 실행 책임, 이행 감독

각 부서 팀장: 해당 절차 이행, 기록 유지

담당자: 일상적 절차 실행 및 기록 작성

# 5. 절차내용

1) 설비 목록 등록 및 설비안전점검표(QMS-F-025) 작성

2) 예방보전 계획 수립(월간/분기/연간) 및 이행

3) 설비 고장 시: 생산중단 → 수리 → 재가동 전 검증

4) 작업환경: 온도·습도·조도·소음 기준 설정 및 모니터링

5) 청결도 및 5S 기준 유지, 월간 점검 실시

6) IT 인프라: 서버·네트워크 가용성 모니터링

# 6. 관련기록

QMS-F-025 설비점검 체크리스트

# 7. 관련문서

QMS-M-001

QMS-P-001