| (주)한영피엔에스 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | OH-G-006 | 개정번호 | Rev.0 |
| 문서명 | 전기안전 지침서 | 작성일 | 2026-03-06 |
| 작성부서 | 안전보건팀 | 관련 ISO | ISO 45001:2018 8.1 |
| 검토자 | 기술연구소장 | 승인자 | 대표이사 김윤섭 |

# 1. 목적

전기안전 지침서의 세부 실행 방법과 안전 기준을 제공한다.

# 2. 적용범위

(주)한영피엔에스 본사 및 전 사업장 해당 작업

# 3. 세부 안전 지침

전기 작업 및 전기 시설 관리에 대한 안전 기준. 전기 작업 자격: 전기기사/전기기능사. LOTO(잠금·표찰) 절차 준수: 전원차단→잠금→표찰→검전→접지→작업. 고압 작업: 절연보호구 착용. 전기 설비 정기점검: 월 1회. 감전 사고 발생 시: 전원 차단 후 CPR 실시.

# 4. 관련기록

해당 업무 관련 안전 양식 참조 (OH-F 시리즈)

# 5. 관련문서

OH-M-001 안전보건경영시스템 매뉴얼
ISO 45001:2018 8.1